附件4：

2026年动物疫病防控监测检测设备、试剂耗材采购明细表及产品技术参数和需求
	序号
	采购物品名称
	参考

规格
	单位
	数量
	技术参数

	1
	禽流感病毒阳性血清
	2ml/瓶
	瓶
	8
	1.用于HI试验检测农业农村部最新公布的禽流感病毒H5、H7亚型毒株免疫抗体；

2.阳性血清为SPF鸡感染禽流感病毒制备的高免血清，HI效价不低于7log2；

3.规格：2mL/瓶；

4.有效期：≥24个月。

	2
	禽流感病毒血凝抑制试验抗原
	2mL/瓶
	瓶
	20
	1.用于HI试验检测农业农村部最新公布的禽流感病毒H5、H7亚型毒株免疫抗体；

2.抗原为灭活的禽流感病毒，抗原血凝效价不低于7log2；

3.规格：2mL/瓶；

4.有效期：≥24个月。

	3
	布鲁氏菌病虎红平板凝集试验阳性血清
	1mL/瓶
	瓶
	1
	1.用于布氏菌病虎红平板凝集试验阳性对照；

2.规格：1mL/瓶；

3.保存条件：8℃以下保存；

4.试剂盒有效期：24个月。

	4
	布鲁氏菌病虎红平板凝集试验阴性血清
	1mL/瓶
	瓶
	1
	1.用于布氏菌病虎红平板凝集试验阴性对照；

2.规格：1mL/瓶；

3.保存条件：8℃以下保存；

4.试剂盒有效期：24个月。

	5
	布鲁氏菌病虎红平板凝集试验抗原
	10mL/瓶
	瓶
	2
	1.用于虎红平板凝集试验诊断布氏菌病；

2.规格：不少于10mL/瓶；

3.保存条件：2-8℃；

4.试剂有效期：≥12个月。

	6
	口蹄疫病毒O型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒
	10×96T/盒
	盒
	5
	1.试剂盒用于检测牛、羊和猪等偶蹄动物血清中口蹄疫O型病毒抗体，适用于动物疫苗免疫抗体定量检测；

2.试剂盒规格：100～200份/盒；

3.试剂有效期：≥12个月；
4.储存条件：冷藏/冷冻；

5.有效期：≥12 个月；

6.具有兽药批准文号。

	7
	口蹄疫病毒O型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒（改进型）
	5×96T/盒
	盒
	15
	1.试剂盒用于检测牛、羊和猪等偶蹄动物血清中口蹄疫O型病毒抗体，适用于动物疫苗免疫抗体定量检测；

2.试剂盒规格：50～100份/盒；

3.试剂有效期：≥12个月；
4.储存条件：冷藏/冷冻；

5.有效期：≥12 个月。

	8
	口蹄疫病毒A型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒（改进型）
	5×96T/盒
	盒
	4
	1.试剂盒用于检测牛、羊和猪等偶蹄动物血清中口蹄疫A型病毒抗体，适用于动物疫苗免疫抗体定量检测；

2.试剂盒规格：50～100份/盒；与8、9、11号产品同一生产厂家；
3.试剂有效期：≥12个月；
4.储存条件：冷藏/冷冻；

5.有效期：≥12 个月。

	9
	口蹄疫病毒南非I型阻断ELISA抗体检测试剂盒
	2×96T/盒
	盒
	8
	试剂盒用于检测牛、羊和猪等偶蹄动物血清中口蹄疫
病毒南非I型（SAT1）抗体，适用于动物疫苗免疫抗体

定量检测；

2.保存条件： 2~8℃保存；

3.试剂盒规格：2×96T/盒，与8、9、11号产品同一生产厂家；

4.试剂盒组成：SAT1 酶标反应板、SAT1 阴性对照血清、SAT1 阳性对照血清、SAT1样品稀释液、SAT1酶标抗体、25×洗涤液 、底物溶液、终止液。

	10
	小反刍兽疫抗体ELISA检测试剂盒
	2×96T/盒
	盒
	4
	1.作用与用途：用于检测绵羊、山羊血清中小反刍兽疫病毒（PPRV）抗体；
2.保存条件： 2~8℃保存；
3.试剂盒规格：2×96T/盒；
4.试剂盒组成：PPRV B 抗原包被板 、PPRV B 阴性对照血清、PPRV B 阳性对照血清、PPRV B样品稀释液、PPRV B酶标抗体、20×洗涤液 、底物溶液、终止液；
5.试剂盒有效期15个月；

6.具有兽药批准文号。

	11
	猪伪狂犬病病毒gE蛋白抗体ELISA检测试剂盒
	2×96T/盒
	盒
	2
	1.试剂盒用于检测猪伪狂犬病病毒gE蛋白抗体；

2.试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物显色液、终止液；

3.试剂盒规格：2×96份/盒；

4.保存条件：2-8℃；

5.试剂有效期：≥12个月。

	12
	狂犬病病毒ELISA抗体检测试剂盒
	96孔 1板/盒
	盒
	1
	1.试剂盒用于检测家养或野生肉食动物体内的狂犬病毒糖

蛋白抗体，包括犬、猫等动物的血清样品；

2. 试剂盒组成：重组狂犬病毒抗原包被板，样品稀释液，洗涤液，HRP标记抗体，TMB底物液，终止液，阳性参考血清，阴性对照血清，阳性对照血清（0.5EU/ml），封板膜，说明书；

3．试剂盒规格：2×96份/盒；

4．保存条件：2-8℃；

5．试剂有效期：≥12个月。

	13
	动物疫病类ELISA抗体试剂盒
	2×96T/盒
	盒
	8
	1.试剂盒用于检测动物疫病类抗体；具体疫病类别根据采购方实际使用需求调整；
2.保存2～8℃≥12个月；

3.试剂盒规格：2×96T/盒。

	14
	非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒
	48T/盒
	盒
	25
	1. 本试剂盒应用TaqMan荧光探针技术检测非洲猪瘟病毒（ASFV）基因；
2.作用用途：用于血液、口鼻分泌物、淋巴结、脾脏、扁桃体、饲料、环境等样品中非洲猪瘟病毒核酸的检测；

3.试剂盒组成：荧光PCR反应液、Taq酶、阴性对照、阳性对照；

4.规格：≥48T/盒，反应体系≥20ul；

5.有效期≥12个月；

★6.该产品适配仪器：天隆Gentier 32R多通道实时荧光定量PCR仪（提供承诺函）；

7.具有兽药批准文号。

	15
	口蹄疫病毒核酸PCR检测试剂盒
	50T/盒
	盒
	12
	1.本试剂盒利用实时荧光定量 RT-PCR 原理，定性检测待测样本 中的口蹄疫病毒（通用型）的核酸；
2.试剂盒适用于动物取未破或刚破裂的水疱皮或水疱液，扁桃体、淋巴结等组织病料样品中口蹄疫病毒（FMDV）核酸检测；

3.试剂有效期：≥12个月；

4.试剂盒规格：≥50份/盒，反应体系为≥20µL；

5.灵敏度：检测限≤1000copies/mL；
★6.该产品适配仪器：天隆Gentier 32R多通道实时荧光定量PCR仪（提供承诺函）。

	16
	口蹄疫病毒（南非I型）核酸PCR检测试剂盒
	50T/盒
	盒
	5
	1.本试剂盒利用实时荧光定量 RT-PCR 原理，定性检测待测样本中的口蹄疫病毒（南非I型）的核酸；
2.试剂盒适用于动物取未破或刚破裂的水疱皮或水疱液，扁桃体、淋巴结等组织病料样品中口蹄疫病毒（FMDV）核酸检测；

3.试剂有效期：≥12个月；

4.试剂盒规格：≥50份/盒，反应体系为≥20µL；

5.灵敏度：检测限≤1000copies/mL；
★6.该产品适配仪器：天隆Gentier 32R多通道实时荧光定量PCR仪（提供承诺函）

	17
	禽流感病毒通用型PCR检测试剂盒
	50T/盒
	盒
	10
	1.本试剂盒应用TaqMan荧光探针技术检测禽流感病毒（AIV）基因；

2.试剂盒适用于禽类喉咽、泄殖腔棉拭子、尿囊液、细胞培养液、组织样品等样品中禽流感病毒核酸检测；

3.试剂有效期：≥12个月；

4.试剂盒规格：≥48份/盒，反应体系为≥20µL；

5.灵敏度：检测限≤1000copies/mL。

★6.该产品适配仪器：天隆Gentier 32R多通道实时荧光定量PCR仪（提供承诺函）。

	18
	动物疫病荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	盒
	30
	1.本试剂盒应用TaqMan荧光探针技术检测动物疫病基因；

2.试剂盒适用于动物病毒核酸检测，具体疫病类别根据采购

方实际使用需求调整；

3.试剂有效期：≥12个月；

4.试剂盒规格：≥48份/盒，反应体系为≥20µL；

★5.该产品适配仪器：天隆Gentier 32R多通道实时荧光定量PCR仪（提供承诺函）。

	19
	病毒核酸提取试剂盒
	64T/盒
	盒
	70
	1.提取原理：磁珠法提取；

2.样本适用性：血清.全血.尿液.粪便.拭子洗液.组织等；

3.包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装；

★4.仪器匹配性：适用于实验室目前使用的核酸提取设备（天隆NP968-C）（提供承诺函）；

5.规格齐全：至少具有20T/盒（5T/板×4）.64T/盒（16T/板×4）.20T/盒（1T/条×20）等包装规格；

6.扫码功能：试剂盒内每板试剂均带有唯一性二维码，扫描后仪器可直接调用二维码内包含的程序信息，无需人工编辑.查找程序；

7.储存及有效期：室温保存条件下，有效期≥12个月；

	20
	SPF鸡红细胞
	1%,SPF
	ml
	3000
	1.本试剂采集于无特定病原体的健康鸡群；
2.标准保存条件下（2-8℃）可保存约‌30天‌（约4周）。

	21
	PBS缓冲液
	500ml/瓶
	瓶
	20
	1×PBS  PH7.2-7.4（0.01mol/L），经过灭菌处理。

	22
	复合醇手部消毒剂
	500ml/瓶
	瓶
	5
	免洗消毒、乙醇含量50%～60%。

	23
	84消毒液
	≥1L
	瓶
	5
	1.次氯酸钠，有效氯含量：13600mg/L-18400mg/L；

2.广谱、高效。

	24
	200µL普通移液器枪头
	1000个/袋
	袋
	35
	1.低吸附性；

2.PP材质；

3.符合IVD标准；

4.适用于相应的BRAND移液器；

	25
	300µL普通移液器枪头
	1000个/袋
	袋
	10
	1.低吸附性；

2.PP材质；

3.符合IVD标准；

4.用于相应的BRAND移液器；

	26
	100µL非滤芯移液器枪头
	96支/盒
	盒
	30
	1.适配性：适配单道/多道移液枪（100ul量程），兼容主流品牌的移液器（含BRAND移液器）；

2.无RNA、DNA、无热源；

3.带滤芯盒装吸头。

	27
	200µL非滤芯移液器枪头
	96支/盒
	盒
	20
	1.适配性：适配单道/多道移液枪（200ul量程），兼容主流品牌的移液器（含BRAND移液器）；

2.无RNA、DNA、无热源；

3.带滤芯盒装吸头。

	28
	10µL移液器枪头（滤芯）
	96支/盒
	盒
	30
	1、适配性：适配单道/多道移液枪（10ul量程），兼容主流品牌的移液器（含赛默飞F2、BRAND移液器）；

2、无 RNA、DNA、无热源；

3、带滤芯盒装吸头。

	29
	20µL移液器枪头（滤芯）
	96支/盒
	盒
	20
	1、适配性：适配单道/多道移液枪（20ul量程），兼容主流品牌的移液器（含BRAND移液器）；

2、无 RNA、DNA、无热源；

3、带滤芯盒装吸头。

	30
	50µL移液器枪头（滤芯）
	96支/盒
	盒
	20
	1、适配性：适配单道/多道移液枪（50ul量程），兼容主流品牌的移液器（含BRAND移液器）；

2、无 RNA、DNA、无热源；

3、带滤芯盒装吸头。

	31
	200µL移液器枪头（滤芯）
	96支/盒
	盒
	30
	1.适配性：适配单道/多道移液枪（200ul量程），兼容主流品牌的移液器（含BRAND移液器）；

2.无 RNA、DNA、无热源；

3.带滤芯盒装吸头。

	32
	八联PCR管
	0.2ml、1000个/盒
	盒
	2
	1.主要用途： 用于荧光定量PCR、基因扩增等分子生物学实验；

2.★可适配天隆Gentier 32R多通道实时荧光定量PCR仪使用；
3.包装规格： 8*125条/盒；
4.管盖分离。

	33
	50mL插口圆底离心管
	50个/包
	包
	10
	插口盖，非螺旋。

	34
	90°V型一次性血凝板
	90°，10片/包
	包
	200
	1.适用于血凝和血凝抑制试验；
2.灭菌；
3.材质：硬塑。

	35
	小号密封袋
	10*15cm
	个
	200
	1.材质：食品级PE材质；

2.厚度：≥11丝。

	36
	大号密封袋
	35*45cm
	个
	500
	

	37
	一次性吸水纸
	80抽/包
	包
	80
	强吸水
1.适用于ELISA试验移液，能用12通道的移液器汲取液体；

2.材质：硬塑。

	38
	一次性移液槽
	50ml，20个/包
	包
	100
	

	39
	医用单头棉签
	50支/袋
	袋
	50
	1.医用灭菌；
2.每支棉签独立包装，有折痕，可折断。
包括但不限于烧烫伤膏、跌打万花油瓶、云南白药喷雾、驱风油、活络油、藿香正气口服液、复方门冬维甘滴眼液盒、复合碘皮肤消毒液、含药创可贴、防水创口贴、灭菌医用纱布片、医用绷带、医用网套、碘伏棉签等应急药品和耗材。

	40
	实验医用应急箱
	
	套
	1
	

	41
	医用外科口罩
	1个/包
	个
	700
	★1.符合YY0469-2011标准; 

2.三层过滤防护;细菌过滤率≧95%;

3.耳挂式;灭菌型医用级;独立包装；

4.二年有效期。

	42
	一次性活性炭口罩
	1个/包
	个
	500
	1.五层过滤，含活性炭，3D立体剪裁。

	43
	无粉乳胶手套
	小号，加长版，25双/盒
	盒
	80
	1.加长版独立包装；

2.材质：天然橡胶乳胶；

3.经伽玛射线灭菌。

	44
	白大褂
	L码
	件
	15
	长袖、束口、薄款。

	45
	砧板
	30*25cm
	个
	1
	防霉抗菌，pp级别。

	46
	平板凝集用竹签
	约7cm，100支/包
	包
	15
	一次性单头，竹制。

	47
	试管刷
	大中小号可选
	个
	50
	羊毛/猪毛刷，可用于锥形瓶容量瓶烧杯等。

	48
	托盘
	20*15*2cm
	个
	5
	搪瓷工艺+铁制品。

	49
	多道移液器吸嘴
	10-300ul
	个
	8
	适配BRAND多道移液器，带密封蓝色胶圈。

	50
	化学储备柜过滤网
	HF4TY
	个
	1
	华风科技过滤网 HF4TY，适配华丰科技NS800-S系列

	51
	医用胶布压敏胶带可手撕
	1.25CM*4.5M
	卷
	20
	可手撕防水，独立包装

	52
	掌上离心机
	双转子
	台
	1
	1.按压弹开透明盖；
2.最大转速：≥5000rpm；
3.程序可记忆；
4.二合一转子容量：0.2/0.5/1.5/2ML*12（离心管），0.2ML八连管*4排（排管）（一个转子同时适配0.2ml及1.5ml，无须切换转子）。

	53
	多管涡旋混匀器
	试管适用：10-50ml
	台
	1
	1.转速100-2500rpm ±10rpm；
2.振幅4mm水平回转；
3.适用试管规格：10-50ml；
4.可以一次处理15-50个试验样品。

	54
	单道移液器
	0.5-10uL
	支
	1
	1.量程：0.5-10uL，单通道，最小分度0.01ul，准确度(A) ≤±1%,0.1ul，偏差系数(CV) ≤0.5%,0.05ul；
2.全量程段4位数字显示，量程锁锁上时无法轻易改变体积；

3.量程拨轮，可完全单手操作，只需拇指就可设定移液体积；

4.无需拆卸任何部件，可整支移液器121°C 高压湿热灭菌和紫外灭菌；

5.无需使用任何工具即可自行进行校准，且校准过程可通过数字显示进行调整，无需盲调。易校准技术可运用于不同液体的快速校准；

6.无需额外工具即可拆卸下半支，可自行在实验室进行移液器的维护与清洁。

	55
	单道移液器
	5-50uL
	支
	1
	1、量程：5-50uL，单通道，最小分度0.1ul，准确度(A) ≤±0.6%,0.6ul，偏差系数(CV)≤0.2%,0.2ul；

2.全量程段4位数字显示，量程锁锁上时无法轻易改变体积；

3.量程拨轮，可完全单手操作，只需拇指就可设定移液体积；

4.无需拆卸任何部件，可整支移液器121°C 高压湿热灭菌和紫外灭菌；

5.无需使用任何工具即可自行进行校准，且校准过程可通过数字显示进行调整，无需盲调。易校准技术可运用于不同液体的快速校准；

6.无需额外工具即可拆卸下半支，可自行在实验室进行移液器的维护与清洁。


以上1-55项物品必须满足以下条件：

1.“产品技术参数和需求”增加打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

2.仪器设备需提供专业的安装调试及现场检测服务；供应商需承诺提供由行业专家不少于一次的疫病监测技术相关的无偿培训，具体事宜与采购人商定(提供承诺并加盖公章)。

3.货物寄送要求:部门货物根据采购人的通知，分批配送，急需产品需在24小时内送达，节假日照常配送。试剂盒夏天寄送需做足保温措施，除不可抗拒力外，寄送时间和送达时间不得超过48小时，冬天不超过72小时。因寄送方式及运输保存不当等原因，造成货物的质量问题，供应商须无条件更换有质量问题的货物(提供承诺函并加盖公章）。

4.供应商需对本项目进行整体投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标。


